## Slide 1
МОДЕЛЬ
РАЗВИТИЯ ОБСТАНОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗОМ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Notes: 1

## Slide 2
г. Краснодар
ГО Сочи
6357/19
50 362/497 806
11
15
57%
Условные обозначения
- муниципальное образование
- количество осадков, мм
- порывы ветра, м/с
19/330
- кол-во домов /населения
321/20
- износ электроэнергетических систем
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
0
17
50%
На текущий момент на объектах ТЭК и ЖКХ Краснодарского края нарушений нет.
Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с:
порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев;
обрушением слабозакрепленных конструкций, повреждением кровли зданий;
нарушением работы систем жизнеобеспечения населения;
нарушением в работе всех видов транспорта;
затруднением движения и образованием заторов на автодорогах федерального и регионального значения, увеличением ДТП.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД
(с использованием АИУС РСЧС, Гисметео, Windy, Ventusky, САЦ Минэнерго)
На текущий момент снежный покров (1-26 см) имеется местами на территории край. На предстоящий период ожидается его увеличение на 1-2 см.
Прогноз снежного покрова
Наиболее сильная ветровая нагрузка (до 18 м/с) ожидается на Черноморском побережье. Ветер переменных направлений.
Прогноз порывов ветра
Прогнозируемая метеообстановка
Ожидается выпадение осадков (дождь, мокрый снег), наиболее сильные - МО г. Сочи (до 20 мм за сутки)
Прогноз выпадения осадков
Туапсинский район
389/65
35496/497806
5
15
50%
136/21
47931/246266
5
16
50%
ГО Новороссийск
ГО Геленджик
487/10
15553/103523
5
15
50%

## Slide 3
ОБСТАНОВКА ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО Г. СОЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД
(с использованием АИУС РСЧС, Windy, Ventusky, Геопортала САЦ Минэнерго)
А136
Внешние условия, создающие риски нормальному функционированию объектов электроэнергетики: - гололёдно-изморозевое отложение,
- налипание мокрого снега на проводах и деревьях;
- отрицательные значения температуры воздуха;
- влажность воздуха.
г. Сочи
220 кВ
110 кВ
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
- населенных пунктов – 104;
- население – 497 809 чел.
- дома – 50 362;
- СЗО – 464.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- населенных пунктов – 35;
- население – 165 936 чел.
- дома – 16 787;
- СЗО – 156.
Схема ЛЭП, электростанций и подстанций ГО Сочи
ЮВ, 10 м/с
Раздольное
ГрузинскаяМамайка
Гагаринский
220 кВ
Верхняя Мацеста
Сочи
Красная поляна
Сириус
220 кВ
Красная Воля
220 кВ
№ п/п | МО г. Сочи | Кол-во | Мощность, кВт
1 | от РСЧС | 29 | 6050
2 | от МЧС | 19 | 1900
Итого |  | 48 | 7950
Резервные передвижные
источники питания
Светлана
Подземный магистральный трубопровод
«Майкоп-Самурская-Сочи», ПАО «Газпром»
ТЭЦ-1 ООО «Хоста»
Эл. мощность – 2,9 МВт
Малый Ахун
Дагомыс
Условные обозначения
- Трансформаторные подстанции
- Электростанции
- Линии электропередач, 35 кВ
- Линии электропередач, 220 кВ
- Линии электропередач, 110 кВ
Р-250
- Обозначение автодороги
ТЭЦ-2 ООО «Хоста»
Эл. мощность - 3,6 МВт
Прогресс
Порывы ветра
в МО г. Сочи, м/с

## Slide 4
ОБСТАНОВКА ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД
(с использованием АИУС РСЧС, Windy, Ventusky, Геопортала САЦ Минэнерго)
А136
Внешние условия, создающие риски нормальному функционированию объектов электроэнергетики: - налипание мокрого снега на проводах и деревьях;
- сильные порывы ветра.
г. Туапсе
220 кВ
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
- населенных пунктов – 64;
- население – 125 876 чел.
- дома – 35 496;
- СЗО – 160.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- населенных пунктов – 31;
- население – 65 936 чел.
- дома – 16 787;
- СЗО – 56.
Схема ЛЭП, электростанций и подстанций МО Туапсинский район
С, 3-10 м/с
220 кВ
220 кВ
Кирпичное
220 кВ
№ п/п | МО Туапсинский район | Кол-во | Мощность, кВт
1 | от РСЧС | 6 | 900
2 | от МЧС | 6 | 600
Итого |  | 12 | 1500
Резервные передвижные
источники питания
Шепси
Условные обозначения
- Трансформаторные подстанции
- Электростанции
- Линии электропередач, 35 кВ
- Линии электропередач, 220 кВ
- Линии электропередач, 110 кВ
Р-250
- Обозначение автодороги
Анастачиевка
Туапсе
Порывы ветра
в МО г. Туапсе, м/с

## Slide 5
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СЗО ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. НОВОРОССИЙСКА,
ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ НАИХУДШЕМ СЦЕНАРИИ
Администрация МО
Администрация ЦР
Дом престарелых
№1
583
ГБ
№3
125
ГБ
Почта
ВК г. Новороссийск
№1
125
ВГГ
Морской вокзал
Городской узел связи
Детский сад №56
Городская больница №1
Гарнизонный госпиталь
Детский сад №2
Автовокзал
ЗАО ПИНО
Котельная
Котельная
Пляж Центральный
Пляж Нептун
Кинотеатр Нептун
Детский сад №51
Котельная
Котельная
Котельная №2
Стадион Центральный
Парк отдыха
Парк отдыха
Гостиница Новороссийск
Гор. больница №3
Школа № 22
Гимназия № 2
Школа № 21
T
Театр
№ п/п | Принадлежность | Кол-во | Мощ-ность, кВт
1 | Администрация МО | 8 | 950
2 | Водоканал | 3 | 18
3 | ОАО «АТЭК» | 21 | 1049,8
4 | ОАО «НЭСК» | 1 | 30
5 | ОАО «Кубаньэнерго» | 3 | 360
 | Итого | 36 | 2407,8
Резервные передвижные
источники питания
ЮЗ, 16 м/с
Условные обозначения
- Трансформаторные подстанции
- Электростанции
- Линии электропередач, 35 кВ
- Линии электропередач, 220 кВ
- Линии электропередач, 110 кВ
Р-250
- Обозначение автодороги
Порывы ветра
в ГО г. Новороссийск, м/с
Notes: 5

## Slide 6
ОБСТАНОВКА ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД
(с использованием АИУС РСЧС, Windy, Ventusky, Геопортала САЦ Минэнерго)
А136
Внешние условия, создающие риски нормальному функционированию объектов электроэнергетики: - налипание мокрого снега на проводах и деревьях;
- сильные порывы ветра.
г. Геленджик
220 кВ
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
- населенных пунктов – 46;
- население – 15553 чел.
- дома – 103523;
- СЗО – 154.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- Населенных пунктов – 21 шт;
количество домов - 15553 шт.,
население 103523 человека,
СЗО - 154,
ПОО -7
С, 3-10 м/с
220 кВ
220 кВ
220 кВ
№ п/п | МО Туапсинский район | Кол-во | Мощность, кВт
1 | от РСЧС | 6 | 900
2 | от МЧС | 6 | 600
Итого |  | 12 | 1500
Резервные передвижные
источники питания
Условные обозначения
- Трансформаторные подстанции
- Электростанции
- Линии электропередач, 35 кВ
- Линии электропередач, 220 кВ
- Линии электропередач, 110 кВ
Р-250
- Обозначение автодороги
Порывы ветра
в МО г. Геленджик, м/с
Схема ЛЭП, электростанций и подстанций МО Геленджик
Геленджик
Адербиевка
Северный

## Slide 7
В результате сильного ветра с порывами прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций (происшествий) связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ.
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
(с использованием програмно-расчетных комплексов)
РАСЧЕТ
времени охлаждения помещения в жилых домах
Вычислим время охлаждения внутренней поверхности наружного угла для углового помещения жилого здания от исходного значения +22°С до +12°С при отключении отопления.
Вывод: понижение температуры в жилых домах до +12°С. прогнозируется через (8,5 суток).
РАСЧЕТ
потребности питьевой воды
Вычислим норму водообеспечения человека в сутки при малой физической активности (с энергозатратами до 5,0-105 Дж/ч (120 ккал/ч)) для различных видов водопотребления и режимов водообеспечения.
Вывод: для организации трехразового подвоза воды (одна автоцистерна будет подвозить воду 3 раза в день по 4 000 л) необходимо привлечь 7 автоцистерн водоизмещением 4 000 л для обеспечения питьевой водой и 14 автоцистерн для обеспечения водой для приготовления пищи и умывания.

## Slide 8
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МО г. Сочи
Ейский
Северский
Каневский
Кущевский
Туапсинский
Темрюкский
Динской
Тихорецкий
Крымский
Павловский
Мостовский
Славянский
Апшеронский
Абинский
Новопокровский
Выселковский
Новокубанский
Тимашевский
Кореновский
Калининский
Крыловский
Кавказский
Успенский
Красноармейский
Белоглинский
МО г. Анапа
Брюховецкий
Приморско-Ахтарский
Щербиновский
Гулькевичский
Ленинградский
Усть-Лабинский
МО г. Горячий Ключ
Тбилисский
МО г. Геленджик
Староминский
МО г. Новороссийск
МО г. Краснодар
МО г. Армавир
Лабинский
Курганинский
Белореченский
Отрадненский
Довести прогноз до глав городских и сельских поселений, руководителей туристических групп, руководителей санаторно-курортных комплексов, руководителей баз и зон отдыха, руководителей предприятий, организаций, аварийно-спасательных формирований;
2. Осуществлять контроль за данными, поступающих с гидропостов, на реках и водоемах прогнозируемой территории, усилить контроль за водными объектами и гидротехническими сооружениями (дамбы обвалования, мосты);
3. Поддерживать в постоянной готовности системы оповещения населения, при необходимости провести оповещение населения о возможном возникновении ЧС и происшествий;
4. Проверить готовность специальной техники, аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных бригад муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в случае реагирования на возможные чрезвычайные ситуации (происшествия);
5. Исключить или ограничить возможности поражения от вторичных факторов (отключение электросетей, централизованной подачи газа и др.);
6. Закрепить оборудование и технику;
7. Организовать подготовительные работы по проведению эвакуации людей и материальных ценностей, при необходимости провести заблаговременную эвакуацию;
8. Другие мероприятия с учетом особенностей территории, прогнозной информации и складывающейся оперативной обстановки.
Комплекс превентивных мероприятий